## Energieverbrauchsübersicht
Energieverbrauchsdaten der bezirklichen Abnahmestellen im Jahr 2024
Lfd.-Nr. | Anschrift | PLZ | Name Liegenschaft | Gebäudeteil | Energieträger Wärmeversorgung | weiterer Wärmeerzeuger | Strom für die Wärmebereitstellung [kWh] |  |  | Wärmeverbrauch1 (witterungsbereinigt) [kWh] |  |  | Eigenverbrauch Solarstrom [kWh] |  |  | Stromverbrauch2 [kWh] |  |  | spezifischer Gesamtenergieverbrauch [kWh/m² NRF] |  |  | CO2-Emissionen3 [t] |  |  | Bemerkungen
[7 empty] | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024
1 | Ahrensfelder Chaussee 41 | 13057 | Barnim-Schule | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 1213613.0253 | 1057165.2798 | 1231680.5775 | 0 | 0 | 0 | 228770 | 314823 | 365952 | 159.9355 | 152.1299 | 177.15 | 363.6411 | 325.383 | 451.3285 | - - -
2 | Alfred-Jung-Str. 19 | 10367 | Schule am Fennpfuhl | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 162133.1827 | 146097.6965 | 140851.3575 | 17994 | 15024 | 15593 | 52593.9 | 47218.8 | 49656.5 | 68.0865 | 60.9536 | 60.2983 | 57.7238 | 46.3068 | 55.0088 | - - -
3 | Alfred-Jung-Str. 19 | 10367 | Schule am Fennpfuhl | Sporthalle | Fernwärme |  |  |  |  | 104231.162 | 118407.9667 | 123365.7915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5669 | 140.3736 | 146.2512 | 23.0774 | 23.7151 | 29.2608 | - - -
4 | Alfred-Kowalke-Str. 24 | 10315 | Bürodienstgebäude | Bürogebäude | Fernwärme |  |  |  |  | 402428.9874 | 364161.7663 | 369570.8715 | 0 | 0 | 0 | 75296.3 | 74080.9 | 70788 | 86.7888 | 79.6159 | 80.0004 | 120.3483 | 99.6785 | 118.4504 | - - -
5 | Allee der Kosmonauten 16 | 10315 | --- | Garage/Trafo | unbekannt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125779.1 | 94751 | 38164 | 116.8288 | 88.0087 | 35.4483 | 52.1983 | 34.2051 | 16.6013 | - - -
6 | Allee der Kosmonauten 22 | 10315 | 15.Sekundarschule | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 1200391.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337933 | 0 | 0 | 51.3649 | 0 | 0 | 431.7189 | - - -
7 | Alt-Friedrichsfelde 66 | 10315 | Adam-Ries-Schule | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 520452.7944 | 619173.4296 | 594133.845 | 0 | 0 | 0 | 75099.2 | 75709.4 | 70897.7 | 170.3378 | 198.7481 | 190.2101 | 146.3977 | 151.3408 | 171.7617 | - - -
8 | Am Berl 21, 23 | 13051 | --- | Sporthalle | Fernwärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 225247.6635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12124 | 0 | 0 | 168.8889 | 0 | 0 | 58.6999 | - - -
9 | Am Breiten Luch 17 | 13053 | Schule Am Breiten Luch | MZG | Fernwärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31828.8 | 33438.9 | 35070.6 | 56.4451 | 59.3004 | 62.194 | 13.209 | 12.0714 | 15.2557 | Wärmeversorgung aus anderem Gebäude - Stromversorgung aus anderem Gebäude - -
10 | Am Breiten Luch 19 | 13053 | Schule Am Breiten Luch | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 540043.7037 | 538830.8412 | 534217.5675 | 0 | 0 | 0 | 44485 | 48945 | 51150 | 158.2091 | 159.0879 | 158.4361 | 138.0303 | 125.5876 | 148.9601 | - - -
11 | Am Breiten Luch 5 | 13053 | Martin-Niemöller-Schule | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 575682.4969 | 542154.4033 | 509763.51 | 0 | 0 | 0 | 70981 | 68578 | 65712.8 | 175.4025 | 165.6565 | 156.0935 | 156.9168 | 133.3408 | 149.4947 | - - -
12 | Am Gutspark 5 | 10365 | --- | Tennisplatz | unbekannt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4651 | 3646 | 4005 | 43.029 | 33.7311 | 37.0525 | 1.9302 | 1.3162 | 1.7422 | - - -
13 | Am Tierpark 19 | 10315 | Schule am Tierpark | Sporthalle | Fernwärme |  |  |  |  | 73464.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18469 | 16091 | 12423 | 99.2615 | 17.3737 | 13.4133 | 23.93 | 5.8089 | 5.404 | - - Sanierung -
14 | Anton-Saefkow-Platz 14 | 10369 | Anton-Saefkow-Bibliothek | Bibliothek | unbekannt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47979.9 | 53763.3 | 56621.3 | 27.2415 | 30.5251 | 32.1478 | 19.9117 | 19.4086 | 24.6303 | - - - angemietet
15 | Anton-Saefkow-Platz 5 | 10369 | --- | Sporthalle | Fernwärme |  |  |  |  | 202490.9933 | 208379.1747 | 208556.574 | 0 | 0 | 0 | 56109.3 | 68166.8 | 71274 | 73.9923 | 79.1271 | 80.0669 | 68.1181 | 66.343 | 80.4712 | - - -
16 | Atzpodienstr. 19 | 10365 | Schule auf dem lichten Berg | MEB | Fernwärme |  |  |  |  | 119966.2363 | 137302.1742 | 126537.795 | 0 | 0 | 0 | 52680 | 51440 | 56430 | 78.0149 | 85.2883 | 82.679 | 48.4235 | 46.0691 | 54.5603 | - - -
17 | Atzpodienstr. 19 | 10365 | Schule auf dem lichten Berg | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 360264.1909 | 285007.5831 | 272645.919 | 0 | 0 | 0 | 51804.5 | 38993.5 | 37271 | 117.8814 | 92.6877 | 88.6586 | 101.2636 | 71.1587 | 80.8811 | - - -
18 | Atzpodienstr. 19 | 10365 | Schule auf dem lichten Berg | Sporthalle | Fernwärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 72617.277 | 0 | 0 | 8454 | 0 | 0 | 18648.4 | 0 | 0 | 44.9839 | 0 | 0 | 25.336 | - - -
19 | Baikalstr. 4 | 10319 | Jugendverkehrsschule | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 134519.9439 | 137039.5554 | 143934.8235 | 0 | 0 | 0 | 7467 | 4440 | 6146 | 110.7456 | 110.3499 | 117.0586 | 32.8824 | 29.0495 | 36.8131 | - - -
20 | Barther Str. 27 | 13051 | Schule im Ostseekarree | MEB | Fernwärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20345 | 11561 | 14804 | 14.3645 | 8.1626 | 10.4523 | 8.4432 | 4.1735 | 6.4397 | Wärmeversorgung aus anderem Gebäude - Stromversorgung aus anderem Gebäude - -
21 | Barther Str. 27 | 13051 | Schule im Ostseekarree | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 508839.0669 | 473469.6613 | 424957.5705 | 0 | 0 | 0 | 51700 | 52893.5 | 51112.5 | 152.2687 | 142.9849 | 129.3229 | 134.1157 | 113.9223 | 123.0286 | - - -
22 | Bernhard-Bästlein-Str. 22 | 10367 | Schule am Roederplatz | MEB | Fernwärme |  |  |  |  | 115694.3969 | 103447.8548 | 100445.2035 | 0 | 0 | 0 | 17317 | 16741 | 16326 | 92.4024 | 83.4946 | 81.1204 | 32.802 | 26.7623 | 30.9262 | - - -
23 | Bernhard-Bästlein-Str. 22 | 10367 | Schule am Roederplatz | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 521203.1074 | 492186.2148 | 470625.213 | 0 | 0 | 0 | 63819.5 | 61222 | 63011 | 169.7868 | 160.6116 | 154.8733 | 141.8827 | 120.6775 | 139.0363 | - - -
24 | Bernhard-Bästlein-Str. 56 | 10367 | Hans-Rosenthal-Grundschule | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 337930.0168 | 318163.7559 | 324642.222 | 0 | 0 | 0 | 75185 | 80470 | 83420.1 | 118.5542 | 114.3984 | 117.1042 | 106.0216 | 92.7724 | 113.2889 | - - -
25 | Blockdammweg 60 | 10318 | Seepark-Grundschule | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 403605.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134774.2 | 0 | 0 | 76.679 | 0 | 0 | 154.3571 | - - -
26 | Bornitzstr. 83 | 10365 | --- | Sportfunktionsgebäude | Erdgas H |  |  |  |  | 95598.2625 | 89361.0055 | 90677.7465 | 0 | 0 | 0 | 27217 | 31094.2 | 28251.9 | 248.7498 | 243.9698 | 240.8799 | 27.4903 | 25.9727 | 26.2777 | - - -
27 | Coppistr. 8 | 10365 | --- | Sportfunktionsgebäude | Fernwärme |  |  |  |  | 33057.8454 | 41581.2701 | 43458.927 | 0 | 0 | 0 | 12462 | 18705 | 22523 | 111.6503 | 147.8692 | 161.8394 | 12.4909 | 15.0805 | 20.1054 | - - -
28 | Degnerstr. 40 | 13053 | "Die Arche" | JFE | Erdgas H |  |  |  |  | 59812.2016 | 47641.033 | 71801.5515 | 0 | 0 | 0 | 9189 | 9946 | 9400 | 100.5526 | 83.9192 | 118.3317 | 13.9462 | 11.4529 | 15.1652 | - - -
29 | Degnerstr. 71-77 | 13053 | Schule Am Faulen See | Schule | Erdgas H |  |  |  |  | 573345.5621 | 541930.4049 | 422136.1755 | 0 | 0 | 0 | 89601.8 | 88514.9 | 80522.5 | 197.1151 | 187.4512 | 149.4562 | 134.3148 | 121.3912 | 100.1468 | - - -
30 | Doberaner Str. 53 | 13051 | Filiale Grüner Campus Malchow | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54720 | 52670 | 51070 | 14.881 | 14.3235 | 13.8884 | 22.7088 | 19.0139 | 22.2155 | Wärmeversorgung aus anderem Gebäude - Stromversorgung aus anderem Gebäude - -
33 | Doberaner Str. 54 (58) | 13051 | Filiale Grüner Campus Malchow | MEB | Fernwärme |  |  |  |  | 0 | 53304.9918 | 267405.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4038.4 | 116424.1 | 0 | 15.7166 | 105.1998 | 0 | 12.1339 | 114.0698 | - - -
31 | Doberaner Str. 55 | 13051 | Filiale Grüner Campus Malchow | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 856425.3328 | 770260.8829 | 947962.749 | 0 | 0 | 0 | 56465 | 66280 | 65853.8 | 242.3897 | 222.1174 | 269.1875 | 213.0509 | 178.197 | 253.4914 | - - -
32 | Doberaner Str. 58 | 13051 | Filiale Grüner Campus Malchow | Bungalow | ohne |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 411 | 137 | 16.7753 | 7.0497 | 2.3499 | 0.40587 | 0.14837 | 0.059595 | - - -
34 | Doberaner Str. 58 | 13051 | Filiale Grüner Campus Malchow | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 232986.165 | 231352.8008 | 228989.8485 | 0 | 0 | 0 | 32205 | 31030 | 39102 | 71.8123 | 71.0518 | 72.5977 | 64.9497 | 57.5378 | 71.3229 | - - -
35 | Dolgenseestr. 42 | 10319 | --- | Sportfunktionsgebäude | Fernwärme |  |  |  |  | 58961.9185 | 61733.0684 | 61498.1475 | 0 | 0 | 0 | 24192 | 24684 | 26399 | 236.4073 | 245.6845 | 249.8924 | 23.0942 | 21.275 | 26.0702 | - - -
36 | Dolgenseestr. 42 | 10319 | Immanuel-Kant-Gymnasium | Sporthalle | Fernwärme |  |  |  |  | 95646.6351 | 82911.3972 | 79680.2085 | 0 | 0 | 0 | 8638 | 19812 | 10327 | 123.6244 | 121.7737 | 106.6992 | 24.7615 | 23.7579 | 23.3914 | - - -
38 | Dolgenseestr. 60 | 10319 | Fil. Paul-und Charlotte-Kniese-Schule | MEB | Fernwärme |  |  |  |  | 127591.9104 | 118252.3817 | 111432.117 | 0 | 0 | 0 | 53195.9 | 61417.2 | 60676.1 | 68.1167 | 67.6954 | 64.8464 | 50.3259 | 45.8555 | 52.8244 | - - -
39 | Dolgenseestr. 60 | 10319 | Fil. Paul-und Charlotte-Kniese-Schule | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94771 | 98091.5 | 95117 | 26.7311 | 27.6677 | 26.8287 | 39.33 | 35.411 | 41.3759 | Wärmeversorgung aus anderem Gebäude - Stromversorgung aus anderem Gebäude - -
40 | Dolgenseestr. 60 | 10319 | Schmetterlings-Grundschule | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 509804.3693 | 547096.7122 | 580026.87 | 0 | 0 | 0 | 54080 | 39146 | 45664 | 158.8192 | 165.1165 | 176.2271 | 135.3171 | 123.7057 | 157.439 | - - -
37 | Dolgenseestr. 60 A | 10319 | "Betonoase" | JFE | Fernwärme |  |  |  |  | 32519.297 | 31640.0458 | 31462.686 | 0 | 0 | 0 | 7339 | 7715 | 7047 | 60.2772 | 59.5161 | 58.2377 | 10.2457 | 9.1221 | 10.528 | - - -
41 | Dorfstr. 35 | 13051 | Naturschutzstation Malchow | Weißes Haus (Büro- u. Verwaltungsgebäude 1) Abriss geplant | Erdgas H |  |  |  |  | 2170.318 | 158.8954 | 131.0355 | 0 | 0 | 0 | 92.6 | 93.3 | 57 | 8.9905 | 1.002 | 0.74706 | 0.4061 | 0.059905 | 0.045009 | - - -
42 | Edgarstr. 2 | 13053 | --- | Sporthalle | Fernwärme |  |  |  |  | 153070.3044 | 154767.4265 | 155039.787 | 0 | 0 | 0 | 21690 | 20912.6 | 11185 | 194.1716 | 195.1935 | 184.6881 | 42.8921 | 38.5467 | 41.639 | - - -
43 | Egon-Erwin-Kisch-Str. 106 | 13059 | Bürodienstgebäude | Bürogebäude | Fernwärme |  |  |  |  | 142426.1791 | 129478.7828 | 127430.253 | 0 | 0 | 0 | 65967.5 | 65377 | 61309 | 72.6396 | 67.9207 | 65.7887 | 58.9106 | 49.5335 | 56.8943 | - - -
44 | Egon-Erwin-Kisch-Str. 32 | 13059 | --- | Gebäude | Fernwärme |  |  |  |  | 74722.7916 | 72405.5426 | 74532.048 | 0 | 0 | 0 | 1742.6 | 1123.1 | 1362 | 93.6514 | 90.0546 | 92.9516 | 17.2673 | 14.907 | 18.2706 | - - -
45 | Ehrenfelsstr. 36 | 10318 | Richard-Wagner-Schule | MEB | Strom-Mix | WP | 11119 | 1236 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26111 | 17454.2 | 22456 | 27.5757 | 13.8436 | 20.7066 | 10.8361 | 6.301 | 9.7684 | Wärmeversorgung aus anderem Gebäude - Stromversorgung aus anderem Gebäude - -
46 | Ehrenfelsstr. 36 | 10318 | Richard-Wagner-Schule | Schule | Erdgas H |  |  |  |  | 567712.8398 | 603501.2676 | 563568.339 | 0 | 0 | 0 | 66675.5 | 69474.5 | 74928 | 183.6385 | 194.8085 | 184.8276 | 123.8462 | 124.679 | 119.5307 | - - -
47 | Erich-Kurz-Str. 6-10 | 10319 | Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule | MEB | Fernwärme |  |  |  |  | 89747.3259 | 82788.9154 | 81312.84 | 0 | 0 | 0 | 14748 | 14334 | 15695 | 72.5919 | 67.4704 | 67.3904 | 25.991 | 21.7558 | 26.1137 | - - -
48 | Erich-Kurz-Str. 6-10 | 10319 | Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule | Schule mit integrierter Sporthalle | Fernwärme |  |  |  |  | 848004.1979 | 815607.8635 | 799021.425 | 0 | 0 | 0 | 307387.3 | 311510.8 | 309918.7 | 99.2721 | 96.8429 | 95.281 | 315.3192 | 275.8075 | 324.3326 | - - -
49 | Erich-Kurz-Str. 9 | 10319 | Bodo-Uhse-Bibliothek | Bibliothek | unbekannt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42651 | 35114.5 | 36328.5 | 38.3452 | 31.5696 | 32.661 | 17.7002 | 12.6763 | 15.8029 | - - - angemietet
50 | Erieseering 4-6 | 10319 | JFE “Tierparkclub / Naturzentrum“ | JFE | Fernwärme |  |  |  |  | 167832.5517 | 179324.4894 | 174080.0715 | 0 | 0 | 0 | 21095 | 21510 | 22580 | 77.6706 | 82.5657 | 80.8496 | 45.9136 | 43.6807 | 51.1119 | - - -
51 | Fennpfuhlweg 53 | 13059 | --- | Sportfunktionsgebäude | Erdgas H |  |  |  |  | 153914.1378 | 130286.5011 | 156746.79 | 0 | 0 | 0 | 46789 | 45732 | 47909 | 271.0556 | 237.7183 | 276.3938 | 45.4919 | 38.0111 | 45.0204 | - - -
52 | Fischerstr. 15 | 10317 | --- | Sportfunktionsgebäude | Erdgas H |  |  |  |  | 110074.5739 | 95435.4441 | 96888.357 | 0 | 0 | 0 | 44808.3 | 30231.8 | 32734.4 | 211.7796 | 171.8315 | 177.2401 | 37.2431 | 26.6638 | 29.1856 | - - -
53 | Frankfurter Allee 149 | 10365 | Egon-Erwin-Kisch-Bibliothek | Bibliothek | unbekannt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56010 | 52975.5 | 49902 | 50.8332 | 48.0791 | 45.2897 | 23.2441 | 19.1242 | 21.7074 | - - - angemietet
54 | Frankfurter Allee 203 | 10365 | --- | Keramikatelier | unbekannt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9137 | 14896 | 11623.5 | 30.0777 | 49.0355 | 38.2629 | 3.7919 | 5.3775 | 5.0562 | - - - angemietet
55 | Franz-Jacob-Str. 33 | 10369 | Sonnenuhr-Schule | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 290666.7467 | 282944.1499 | 318666.531 | 0 | 0 | 0 | 50926.2 | 51005.3 | 50647.4 | 99.5985 | 97.3699 | 107.6811 | 85.4898 | 75.0817 | 97.6154 | - - -
56 | Franz-Jacob-Str. 8 | 10369 | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 519940.0447 | 434905.5278 | 416699.973 | 0 | 29543 | 24240 | 125341.6 | 151357.5 | 132787.3 | 197.2663 | 188.2554 | 175.3917 | 167.1347 | 141.7441 | 156.5986 | - - -
57 | Franz-Mett-Str. 18 | 10319 | Alexander-Puschkin-Schule | Sporthalle | Fernwärme |  |  |  |  | 102440.3002 | 155109.493 | 150028.5645 | 0 | 0 | 0 | 9344 | 11760.1 | 12096.6 | 85.2554 | 127.2677 | 123.6492 | 26.5587 | 35.3111 | 40.8469 | - - -
58 | Gärtnerstr. 7 | 13053 | --- | Kapelle | ohne |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.01914 | 0.0319 | 0 | 0.001245 | 0.001805 | 0 | - - -
59 | Gensinger Str. 105 | 10315 | Revierstützpunkt | Gebäude | Fernwärme |  |  |  |  | 62255.5561 | 65240.905 | 65095.131 | 0 | 0 | 0 | 4516.1 | 1532.9 | 3060 | 189.1013 | 189.1073 | 193.0193 | 15.658 | 13.62 | 16.7709 | - - -
60 | Gensinger Str. 56 | 10315 | --- | Sporthalle | Fernwärme |  |  |  |  | 81234.8206 | 74252.7016 | 81000.0075 | 0 | 0 | 0 | 14332 | 5308 | 9808 | 111.2251 | 92.5964 | 105.6866 | 23.9337 | 16.7877 | 23.4787 | - - -
61 | Goeckestr. 35 | 13055 | Philipp-Reis-Schule | MZG | Fernwärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11103.5 | 13395.3 | 15231.5 | 18.7486 | 22.6184 | 25.7189 | 4.608 | 4.8357 | 6.6257 | Wärmeversorgung aus anderem Gebäude - Stromversorgung aus anderem Gebäude - -
62 | Gotlindestr. 80 | 10365 | --- | Ausbildungsgebäude | Erdgas H |  |  |  |  | 87264.1983 | 72513.6797 | 69138.3435 | 0 | 0 | 0 | 4565 | 2497.9 | 3226 | 299.4495 | 244.6083 | 235.9758 | 16.6778 | 12.869 | 12.0687 | - - -
63 | Grevesmühlener Str. 43 | 13059 | JFE “Leo’s Hütte” | JFE | Fernwärme |  |  |  |  | 64537.6686 | 65574.144 | 64613.487 | 0 | 0 | 0 | 6644.8 | 7801.3 | 6600.9 | 195.0953 | 201.1058 | 195.1828 | 17.0466 | 15.9496 | 18.1969 | - - -
64 | Große-Leege-Str. 103 | 13055 | Bürodienstgebäude | Bürogebäude | Fernwärme |  |  |  |  | 491132.5398 | 453383.7383 | 444817.122 | 0 | 0 | 0 | 321695.4 | 314006.1 | 319098 | 80.5278 | 76.0262 | 75.6819 | 242.2434 | 204.1611 | 244.3128 | - - -
65 | Große-Leege-Str. 103 | 13055 | --- | MZG | Fernwärme |  |  |  |  | 306319.0501 | 321585.5241 | 305123.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.363 | 105.365 | 99.9714 | 67.821 | 64.408 | 72.3716 | - - -
66 | Gudrunstr. 7-20 | 10365 | Zentralfriedhof | Feierhalle | Heizöl |  |  |  |  | 136935.5648 | 92863.2145 | 106706.8116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.0233 | 148.5312 | 170.6736 | 33.9183 | 22.4078 | 24.0675 | - - -
67 | Gudrunstr. 7-20 | 10365 | --- | Polizeiloge | Strom-Mix |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4914 | 3913 | 3036 | 66.8299 | 53.2164 | 41.2893 | 2.0393 | 1.4126 | 1.3207 | - - -
68 | Gudrunstr. 7-20 | 10365 | Zentralfriedhof | Sozialgebäude | Heizöl |  |  |  |  | 38631.1232 | 47129.3677 | 43529.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.1186 | 138.0029 | 127.4623 | 9.5687 | 11.3723 | 9.818 | - - -
69 | Gudrunstr. 7-20 | 10365 | Zentralfriedhof | Verwaltungsgebäude | Erdgas H |  |  |  |  | 106194.0152 | 81917.1976 | 86954.4495 | 0 | 0 | 0 | 16932 | 19132 | 18943 | 202.6265 | 166.2951 | 174.2738 | 25.017 | 20.4258 | 21.654 | - - -
70 | Hagenstr. 26 | 10365 | Gerda-Lagerlöf-Grundschule | Sporthalle | Fernwärme |  |  |  |  | 96930.1219 | 101598.1579 | 101299.8855 | 0 | 0 | 0 | 15044 | 15654.6 | 16218 | 124.424 | 130.2895 | 130.5841 | 27.7042 | 25.9997 | 31.0819 | - - -
71 | Harnackstr. 17 | 10365 | 7. Grundschule | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 551294.0991 | 542771.2264 | 521245.053 | 0 | 0 | 0 | 31645 | 33465 | 32785 | 167.6336 | 165.7061 | 159.3203 | 135.1926 | 120.7886 | 137.8944 | - - -
72 | Harnackstr. 25 | 10365 | 7. Grundschule | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58051.5 | 58575 | 61900 | 16.9891 | 17.1423 | 18.1154 | 24.0914 | 21.1456 | 26.9265 | Wärmeversorgung aus anderem Gebäude - Stromversorgung aus anderem Gebäude - -
73 | Hauffstr. 13-20 | 10317 | Sportplatz und JFE “Napf” | Sportfunktionsgebäude | Erdgas H |  |  |  |  | 96130.3613 | 94904.6893 | 95247.462 | 0 | 0 | 0 | 37233 | 37492 | 41476 | 284.7941 | 282.7298 | 291.9695 | 31.7371 | 29.1972 | 32.7351 | - - -
74 | Herzbergstr. 79 | 10365 | Schule am Grünen Grund | Schule | Flüssiggas |  |  |  |  | 104309.2031 | 109552.4173 | 107751.436 | 0 | 0 | 0 | 22290.5 | 28038.3 | 26238.4 | 116.3857 | 126.49 | 123.1796 | 32.4044 | 33.8116 | 33.1931 | - - -
75 | Hohenschönhauser Str. 76 | 10369 | --- | Sportfunktionsgebäude | Flüssiggas |  |  |  |  | 8873.7951 | 26138.6238 | 36595.1459 | 0 | 0 | 0 | 10687 | 38450 | 20273 | 49.7338 | 164.2181 | 144.5886 | 6.4049 | 19.5327 | 16.2156 | - - -
76 | Josef-Orlopp-Str. 20 | 10367 | Schule im Gutspark | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 301493.613 | 263247.7413 | 283334.166 | 0 | 0 | 0 | 76136 | 77335.5 | 78606.5 | 110.4309 | 99.5974 | 105.843 | 98.349 | 80.6421 | 101.3972 | - - -
77 | Judith-Auer-Str. 8 | 10369 | --- | Seniorenbegegnungsstätte | unbekannt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756 | 4402 | 3833 | 9.153 | 22.945 | 19.9792 | 0.72874 | 1.5891 | 1.6674 | - - - angemietet
78 | Klützer Str. 36 | 13059 | --- | Sporthalle | Fernwärme |  |  |  |  | 155957.6121 | 218812.2023 | 239700.525 | 0 | 0 | 0 | 15698 | 11563 | 10144 | 220.5123 | 295.9447 | 320.9554 | 41.0447 | 47.9985 | 61.2666 | - - -
79 | Konrad-Wolf-Str. 11 | 13055 | Orankesee Schule | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 147636.4473 | 142550.1361 | 127797.3885 | 0 | 0 | 0 | 142283 | 143236 | 151874.2 | 52.9285 | 52.1739 | 51.0576 | 91.7351 | 80.2585 | 96.3772 | - - -
80 | Konrad-Wolf-Str. 11 | 13055 | Orankesee Schule | Sporthalle | Fernwärme |  |  |  |  | 99394.9754 | 100129.4789 | 98451.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2381 | 68.7424 | 67.5903 | 22.0067 | 20.0542 | 23.3514 | - - -
81 | Konrad-Wolf-Str. 99 | 13055 | --- | Galerie 100 und Kunstverleih Lichtenberg | unbekannt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651 | 2696 | 2629 | 9.3345 | 9.493 | 9.257 | 1.1002 | 0.97326 | 1.1436 | - - - angemietet
82 | Leuenberger Str. 5 | 13055 | Manfred-von-Ardenne-Gymnasium | Sporthalle | Fernwärme |  |  |  |  | 83233.147 | 50517.7017 | 33177.9525 | 0 | 0 | 0 | 10452 | 16873 | 23830 | 103.1457 | 74.196 | 62.7647 | 22.7659 | 16.209 | 18.2355 | - - Sanierung -
83 | Liebenwalder Str. 20 | 13055 | Brodowin-Schule | Sporthalle | Fernwärme |  |  |  |  | 58410.4707 | 159561.8744 | 138085.446 | 0 | 0 | 0 | 4892.9 | 22603.9 | 24242.4 | 32.9287 | 94.7576 | 84.4384 | 14.963 | 40.1175 | 43.2976 | - - -
84 | Liebenwalder Str. 22 | 13055 | Brodowin-Schule | MEB | Fernwärme |  |  |  |  | 129488.1169 | 101911.535 | 99971.823 | 13853 | 14280 | 14174 | 47969.3 | 32714.9 | 41111.8 | 75.371 | 58.665 | 61.1672 | 48.5767 | 32.2212 | 41.5957 | - - -
85 | Liebenwalder Str. 22 | 13055 | Brodowin-Schule | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 521299.8527 | 490301.5389 | 464825.4165 | 19952 | 17953 | 16713 | 54284.2 | 49056.9 | 46762.7 | 171.3689 | 160.3695 | 152.0217 | 137.947 | 115.9085 | 130.5926 | - - -
86 | Liebenwalder Str. 22 | 13055 | Brodowin-Schule | Sporthalle | Fernwärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21079.1 | 18926 | 16655 | 15.1601 | 13.6116 | 11.9783 | 8.7478 | 6.8323 | 7.2449 | Wärmeversorgung aus anderem Gebäude - Stromversorgung aus anderem Gebäude - -
87 | Liepnitzstr. 33-37 | 10318 | Revierstützpunkt | Gebäude | Erdgas H |  |  |  |  | 55857.4715 | 43102.5832 | 46372.401 | 0 | 0 | 0 | 4171 | 4629 | 4544 | 447.8066 | 356.073 | 379.8314 | 11.1937 | 8.7845 | 9.1301 | - - -
88 | Lincolnstr. 67 | 10315 | Friedrichsfelder Schule | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 321171.5929 | 338665.6758 | 340805.628 | 0 | 0 | 0 | 53295 | 54185 | 55605 | 105.7167 | 110.9068 | 111.9118 | 93.2268 | 87.3897 | 105.0231 | - - -
89 | Lisztstr. 6 | 10318 | Karlshorster Schule | MEB | Fernwärme |  |  |  |  | 144987.7779 | 133008.6882 | 117119.766 | 0 | 0 | 0 | 36486 | 42472 | 38041 | 71.4852 | 69.1244 | 61.1201 | 47.2429 | 41.9717 | 44.3272 | - - -
90 | Lisztstr. 6 | 10318 | Karlshorster Schule | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 480551.8363 | 504916.6051 | 493192.8315 | 18718 | 16501 | 17348 | 73170.8 | 74474.1 | 61880.3 | 113.0341 | 118.2739 | 113.3098 | 136.7631 | 128.0112 | 143.8972 | - - -
91 | Lückstraße 63 | 10317 | Immanuel-Kant-Gymnasium | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41785 | 40845 | 41635 | 7.8901 | 7.7126 | 7.8618 | 17.3408 | 14.745 | 18.1112 | Wärmeversorgung aus anderem Gebäude - Stromversorgung aus anderem Gebäude - -
92 | Lückstraße 63 | 10317 | Immanuel-Kant-Gymnasium | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 610220.5443 | 552027.9867 | 573671.058 | 0 | 0 | 0 | 91486.7 | 95781.4 | 94780 | 227.8396 | 210.3393 | 217.0415 | 173.0736 | 145.1387 | 177.297 | - - -
93 | Malchower Chaussee 2 | 13051 | Grüner Campus Malchow | MEB | Strom-Mix | WP | 25071 | 22419 | 15377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44043 | 37335 | 38101 | 48.8038 | 42.1944 | 37.7627 | 18.2778 | 13.4779 | 16.5739 | - - -
94 | Malchower Chaussee 2 | 13051 | Grüner Campus Malchow | Schule | Erdgas H |  |  |  |  | 270885.5718 | 295606.1268 | 452639.4691 | 0 | 0 | 0 | 67465 | 45035 | 54856 | 144.5924 | 145.5713 | 216.8756 | 73.8885 | 65.0429 | 93.6873 | - - -
95 | Malchower Chaussee 2 | 13051 | Grüner Campus Malchow | Sporthalle | Strom-Mix | WP |  |  |  | 0 | 9231.3812 | 68811.345 | 0 | 0 | 3179 | 0 | 82220 | 83445.5 | 0 | 45.1717 | 75.206 | 0 | 29.6814 | 36.2988 | - - -
96 | Malchower Weg 46 | 13053 | --- | Kita, fr. Tr. | unbekannt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25990 | 19235 | 21818.7 | 23.9911 | 17.7556 | 20.1406 | 10.7858 | 6.9438 | 9.4911 | Wärmeversorgung aus anderem Gebäude - Stromversorgung aus anderem Gebäude - - vermietet
97 | Malchower Weg 54 | 13053 | Paul-Schmidt-Schule | MEB | Strom-Mix | WP | 30000 | 39553 | 19498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81455.3 | 93711.5 | 83200.3 | 50.3323 | 60.1811 | 46.3777 | 33.8039 | 33.8299 | 36.1921 | - - -
98 | Malchower Weg 54 | 13053 | Paul-Schmidt-Schule | MUR | Erdgas H |  |  |  |  | 95621.9113 | 86635.5081 | 83908.7595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.6949 | 136.5328 | 132.2356 | 16.1992 | 14.2979 | 12.9439 | - - -
99 | Malchower Weg 54 | 13053 | Paul-Schmidt-Schule | MUR | Erdgas H |  |  |  |  | 151625.5757 | 179909.3127 | 168305.0655 | 0 | 0 | 0 | 13068 | 12078.6 | 11865 | 109.2161 | 127.3163 | 119.4793 | 31.11 | 34.0517 | 31.1243 | - - -
100 | Malchower Weg 54 | 13053 | Paul-Schmidt-Schule | Schule | Erdgas H |  |  |  |  | 571080.6487 | 487985.4178 | 503712.267 | 0 | 0 | 0 | 25993 | 26565 | 25270 | 426.9814 | 367.9671 | 378.2876 | 107.5335 | 90.1245 | 88.696 | - - -
101 | Malchower Weg 66 | 13053 | Jugendverkehrsschule | Schule (JVS) | Erdgas H |  |  |  |  | 39038.8506 | 49449.5715 | 56528.2425 | 0 | 0 | 0 | 4225 | 4715 | 11586 | 147.8954 | 185.159 | 232.8453 | 8.3669 | 9.863 | 13.7601 | - - -
102 | Massower Str. 37 | 10315 | Alexander-Puschkin-Schule | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86744.5 | 78872.5 | 76265.5 | 25.3468 | 23.0466 | 22.2849 | 35.999 | 28.473 | 33.1755 | Wärmeversorgung aus anderem Gebäude - Stromversorgung aus anderem Gebäude - -
103 | Massower Str. 39 | 10315 | Bürgermeister-Ziethen-Schule | MEB | Fernwärme |  |  |  |  | 65147.1636 | 62882.8532 | 66955.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2883 | 43.7142 | 46.5454 | 14.424 | 12.5943 | 15.881 | - - -
104 | Massower Str. 39 | 10315 | Bürgermeister-Ziethen-Schule | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68920.5 | 69731 | 72349 | 20.2863 | 20.5249 | 21.2955 | 28.602 | 25.1729 | 31.4718 | - - -
105 | Mellenseestr. 65 | 10319 | --- | Kita, fr. Tr., x | Erdgas H |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34535 | 0 | 0 | 11.6778 | 0 | 0 | 14.332 | 0 | 0 | - - -
106 | Möllendorffstr. 5 | 10367 | --- | Notstromtrafo | Strom-Mix |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 9355 | 5126 | 68.7573 | 543.2636 | 297.6771 | 0.49136 | 3.3772 | 2.2298 | - - -
107 | Möllendorffstr. 6 | 10367 | Bürodienstgebäude | Bürogebäude | Fernwärme |  |  |  |  | 386694.988 | 353087.6399 | 383454.732 | 0 | 0 | 0 | 109178.1 | 200175.6 | 114810 | 109.6 | 122.2846 | 110.1286 | 130.9256 | 142.9807 | 140.8931 | - - Sanierung -
108 | Neustrelitzer Str. 61 | 13055 | --- | Sportfunktionsgebäude | Fernwärme |  |  |  |  | 52719.7012 | 51376.1782 | 52200.5295 | 0 | 0 | 0 | 14532 | 13408 | 14074 | 195.3572 | 188.1893 | 192.5186 | 17.7033 | 15.13 | 18.5035 | - - -
109 | Neustrelitzer Str. 63 | 13055 | --- | Vereinshaus | Fernwärme |  |  |  |  | 45325.1407 | 43031.963 | 41474.5065 | 0 | 0 | 0 | 6576 | 5452 | 4548 | 146.7668 | 137.1036 | 130.1431 | 12.7643 | 10.5867 | 11.8156 | - - -
110 | Nöldnerstr. 44 | 10317 | Schule an der Victoriastadt | MEB | Fernwärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67095 | 42305 | 0 | 30.3058 | 19.1086 | 0 | 27.8444 | 15.2721 | 0 | Wärmeversorgung aus anderem Gebäude - Stromversorgung aus anderem Gebäude - -
111 | Nöldnerstr. 44 | 10317 | Schule an der Victoriastadt | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 717953.8837 | 718369.398 | 704746.695 | 0 | 0 | 0 | 73128 | 77976.5 | 79771 | 135.7754 | 136.6789 | 134.6488 | 189.3076 | 172.0265 | 201.8576 | - - -
112 | Normannenstr. 1-2 | 10367 | Bürodienstgebäude | Bürgeramt | unbekannt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29493 | 29356 | 29830 | 46.9888 | 46.7705 | 47.5257 | 12.2396 | 10.5975 | 12.976 | - - - angemietet
113 | Oberseestr. 60 | 13053 | Mies van der Rohe Haus | Gebäude | Erdgas H |  |  |  |  | 62369.5005 | 61397.6226 | 63052.866 | 0 | 0 | 0 | 3836.8 | 4022.2 | 3760 | 352.3298 | 348.1444 | 355.5578 | 12.1582 | 11.5848 | 11.3622 | - - -
114 | Oberseestr. 98 | 13053 | Bürodienstgebäude | Bürogebäude | Erdgas H |  |  |  |  | 134089.9651 | 119984.7829 | 116383.134 | 0 | 0 | 0 | 36070 | 21428 | 22985 | 114.0513 | 94.7832 | 93.4128 | 37.6851 | 27.5372 | 27.9519 | - - -
115 | Otto-Marquardt-Str. 12-14 | 10369 | Nils-Holgersson-Schule | MEB | Fernwärme |  |  |  |  | 183037.6772 | 181193.7172 | 168420.7545 | 0 | 0 | 0 | 65348.3 | 60336.9 | 57244 | 112.8945 | 109.7787 | 102.5674 | 67.6452 | 58.0716 | 64.8485 | - - -
116 | Otto-Marquardt-Str. 12-14 | 10369 | Nils-Holgersson-Schule | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 737426.5488 | 693331.2353 | 835932.1185 | 0 | 60712 | 75918 | 267056.3 | 204562.8 | 264136.7 | 113.5308 | 101.6743 | 132.9149 | 274.0992 | 212.7094 | 313.1722 | - - -
117 | Otto-Schmirgal-Str. 1-7 | 10319 | Bürodienstgebäude | Bürgeramt | unbekannt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10938 | 28587.2 | 17900.9 | 32.9458 | 86.106 | 53.9184 | 4.5393 | 10.32 | 7.7869 | - - - angemietet
118 | Paul-Junius-Str. 15 | 10367 | Carl-von-Linné-Schule | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 1719485.2385 | 1679325.7221 | 1525434.7809 | 38308 | 32055 | 38859 | 473998.1 | 460447 | 478436.9 | 149.4405 | 145.7812 | 136.5224 | 577.414 | 502.5613 | 569.9343 | - - Sanierung -
121 | Paul-Junius-Str. 69 | 10369 | Schlaufuchs-Grundschule | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 61692.2839 | 148029.8204 | 215148.486 | 0 | 0 | 0 | 54759 | 54223.4 | 58088.4 | 27.2027 | 47.2458 | 63.8274 | 36.384 | 49.2225 | 76.299 | - - Sanierung -
122 | Paul-Junius-Str. 71 | 10369 | Margarete-Steffin-Volkshochschule | VHS | Fernwärme |  |  |  |  | 438734.2477 | 372124.1912 | 402386.4105 | 0 | 0 | 0 | 83139.6 | 85285.8 | 90167 | 79.3037 | 69.5078 | 74.8482 | 131.6414 | 105.3182 | 134.6637 | - - -
123 | Paul-Junius-Str. 73 | 10369 | Revierstützpunkt | Gebäude 1 | Fernwärme |  |  |  |  | 123070.6833 | 108038.9387 | 104835.483 | 0 | 0 | 0 | 5005 | 2293.7 | 3454 | 364.3689 | 313.8909 | 308.0782 | 29.3257 | 22.4664 | 26.3682 | - - -
125 | Prendener Str. 15 | 13059 | Matibi-Schule | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 444686.2293 | 448506.5324 | 429600.477 | 0 | 0 | 0 | 462122 | 467233.2 | 450170 | 180.528 | 182.3061 | 175.1453 | 290.2369 | 258.4993 | 297.7199 | - - Sanierung -
124 | Prendener Str. 15 (Falkenberger Chaussee 141) | 13059 | Matibi-Schule | Container | Strom-Mix |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72413.9 | 66470.5 | 60019.2 | 188.942 | 173.4345 | 156.6018 | 30.0518 | 23.9959 | 26.1084 | - - -
126 | Prendener Str. 29 | 13059 | Fritz-Reuter-Schule | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 1879974.8272 | 1268768.7069 | 1270430.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.0668 | 122.8744 | 123.0353 | 416.2382 | 254.1124 | 301.3304 | - - Sanierung -
127 | Prerower Platz 2 | 13051 | Anna-Seghers-Bibliothek | Bibliothek | unbekannt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113448.1 | 121458.1 | 122317 | 37.2711 | 39.9027 | 40.1848 | 47.081 | 43.8464 | 53.2079 | - - - angemietet
128 | Randowstr. 45 | 13057 | Randow-Schule | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 434627.9501 | 380392.269 | 399932.151 | 0 | 0 | 0 | 66295 | 62885 | 63875 | 132.6621 | 117.3955 | 122.8326 | 123.7418 | 98.8875 | 122.6446 | - - -
129 | Rathausstr. 8 | 10367 | Schule am Rathaus | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 514356.7699 | 528425.3997 | 523903.539 | 0 | 0 | 0 | 68389.3 | 66574.8 | 70340.8 | 105.9417 | 108.1695 | 108.0321 | 142.2634 | 129.868 | 154.8617 | - - -
130 | Rhinstr. 127a | 10315 | --- | Sporthalle | Fernwärme |  |  |  |  | 173721.1115 | 176953.1963 | 42481.473 | 0 | 0 | 0 | 11770.7 | 20784.3 | 7437 | 132.5225 | 141.2713 | 35.6637 | 43.3478 | 42.9438 | 13.3112 | - - Sanierung -
131 | Ribnitzer Str. 1 | 13051 | --- | Sporthalle | Fernwärme |  |  |  |  | 89848.3709 | 90613.4102 | 106841.1525 | 0 | 0 | 0 | 13664.8 | 20286.2 | 15273 | 114.7533 | 122.9418 | 135.374 | 25.5639 | 25.4716 | 31.9852 | - - -
132 | Ribnitzer Str. 1b | 13051 | Soziokulturelles Zentrum | Soziokulturelles Zentrum | Fernwärme |  |  |  |  | 81864.7395 | 84894.2794 | 80906.748 | 0 | 17136 | 34852 | 57006.3 | 48764.9 | 34532.2 | 50.111 | 54.4137 | 54.2318 | 41.783 | 34.607 | 34.2116 | - - -
133 | Roedernstr. 69-72 | 13053 | Obersee-Schule | Schule | Erdgas H |  |  |  |  | 388382.6548 | 365516.7909 | 371327.4555 | 0 | 0 | 0 | 94268.4 | 87380.4 | 89373 | 100.8574 | 94.6399 | 96.2705 | 104.917 | 91.8673 | 96.1589 | - - -
134 | Römerweg 120 | 10318 | Lew-Tolstoi-Schule | Schule | Erdgas H | BHKW |  |  |  | 940041.1609 | 924536.1751 | 975353.8905 | 0 | 0 | 0 | 344798.2 | 173347 | 124163 | 362.1918 | 309.4895 | 309.9501 | 302.3429 | 215.1589 | 204.4707 | - - -
135 | Römerweg 120 | 10318 | Lew-Tolstoi-Schule | Sporthalle | Strom-Mix | WP | 5921 | 13947 | 12917 | 20461.6164 | 82205.1955 | 79429.9425 | 0 | 0 | 0 | 5921 | 13947 | 13010 | 22.1631 | 75.5377 | 72.2841 | 2.4572 | 5.0349 | 5.6594 | - - -
136 | Römerweg 30-32 | 10318 | Hans-und-Hilde-Coppi-Schule | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 1020626.7135 | 980178.2533 | 1003763.8035 | 0 | 9927.5 | 15825.5 | 136342.9 | 131228 | 117351 | 540.2941 | 519.0164 | 523.5503 | 282.5554 | 243.6861 | 289.128 | - - -
137 | Rüdickenstr. 24 | 13053 | Fil. Paul-Schmidt-Schule | MUR | Fernwärme |  |  |  |  | 270816.7752 | 255041.4562 | 257790.507 | 0 | 0 | 0 | 16752.8 | 16021.2 | 25184 | 191.7552 | 180.7482 | 188.6912 | 66.9129 | 56.864 | 72.0998 | - - -
138 | Rüdickenstr. 24 | 13053 | Fil. Paul-Schmidt-Schule | Sporthalle | Fernwärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10187.7 | 14127.3 | 11762 | 11.3273 | 15.7076 | 13.0778 | 4.2279 | 5.1 | 5.1165 | Wärmeversorgung aus anderem Gebäude - Stromversorgung aus anderem Gebäude - -
139 | Rüdigerstr. 76 | 10365 | Gerda-Lagerlöf-Grundschule | MEB | Fernwärme |  |  |  |  | 82512.9325 | 86829.7136 | 88852.6935 | 0 | 0 | 0 | 17609 | 13398 | 16049 | 69.5412 | 69.6147 | 72.861 | 25.5766 | 22.2272 | 28.0561 | - - -
140 | Rüdigerstr. 76 | 10365 | Gerda-Lagerlöf-Grundschule | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 353228.5552 | 356592.0558 | 386665.5739 | 0 | 0 | 0 | 57788 | 54070 | 53078 | 68.7587 | 68.6994 | 73.5644 | 102.189 | 90.9385 | 114.8012 | - - -
141 | Rudolf-Seiffert-Str. 37 | 10369 | --- | Sporthalle | Fernwärme |  |  |  |  | 148456.6319 | 131503.5957 | 148892.9235 | 0 | 0 | 0 | 11803 | 28375 | 21891 | 179.1251 | 178.6992 | 190.8883 | 37.7675 | 36.5813 | 44.8381 | - - -
142 | Rummelsburger Str. 21 | 10319 | Fil. Bernhard-Grzimek-Schule/Fil. Alexander-Puschkin-Schule | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 199813.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8925 | 2645 | 339 | 86.2555 | 1.093 | 0.14008 | 47.9438 | 0.95484 | 0.14747 | - - - Abriss in 2023
143 | Ruschestr. 43 | 10365 | --- | Seniorenbegegnungsstätte | unbekannt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4678 | 2431.8 | 4575 | 16.9566 | 8.8147 | 16.5833 | 1.9414 | 0.87788 | 1.9901 | - - - angemietet
144 | Ruschestr. 90 | 10365 | Zoschke-Stadion | Sportfunktionsgebäude | Erdgas H |  |  |  |  | 111209.7179 | 118906.7217 | 132073.1595 | 0 | 0 | 0 | 22655.4 | 18405 | 32127.6 | 157.2645 | 161.3136 | 192.9028 | 28.2419 | 26.2679 | 34.3493 | - - -
145 | Sandinostr. 10 | 13055 | Gutenberg-Schule | Sporthalle | Fernwärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21322.4 | 19279.6 | 18845 | 12.6386 | 11.4278 | 11.1702 | 8.8488 | 6.9599 | 8.1976 | Wärmeversorgung aus anderem Gebäude - Stromversorgung aus anderem Gebäude - -
146 | Sandinostr. 10 | 13055 | Gutenberg-Schule | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 1426433.1844 | 1316183.5346 | 1305573.975 | 0 | 0 | 0 | 102593.5 | 99176 | 110387 | 441.461 | 408.643 | 408.8166 | 358.3975 | 299.4113 | 357.6843 | - - -
147 | Sandinostr. 10 (Landsberger Allee ) | 13055 | Gutenberg-Schule | MUR | Fernwärme |  |  |  |  | 131860.525 | 124865.2991 | 112593.729 | 0 | 0 | 0 | 51790 | 50890 | 50716 | 122.5382 | 117.2703 | 108.9661 | 50.6876 | 43.3796 | 48.7673 | - - -
148 | Sandinostr. 8 | 13055 | Schule am Wilhelmsberg | MEB | Fernwärme |  |  |  |  | 180949.0552 | 183754.802 | 183249.015 | 0 | 0 | 7915 | 25674 | 32576 | 18003 | 76.8538 | 80.4646 | 74.8561 | 50.718 | 48.5628 | 51.2957 | - - -
149 | Sandinostr. 8 | 13055 | Schule am Wilhelmsberg | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86041 | 85816.5 | 83969.5 | 24.877 | 24.8121 | 24.278 | 35.707 | 30.9798 | 36.5267 | Wärmeversorgung aus anderem Gebäude - Stromversorgung aus anderem Gebäude - -
150 | Scheffelstr. 21 | 10367 | Stadion "1. Mai" | Sportfunktionsgebäude | Erdgas H |  |  |  |  | 70032.7978 | 64454.1521 | 111515.9325 | 0 | 0 | 0 | 6572 | 6578 | 4512 | 134.8486 | 125.039 | 204.2458 | 14.5916 | 13.0118 | 19.1654 | - - -
151 | Schleizer Str. 67 | 13055 | 39. Grundschule | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 358972.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161302 | 0 | 0 | 71.0586 | 0 | 0 | 155.3102 | - - -
152 | Schulze-Boysen Str. 12-20 | 10365 | Mildred-Harnack-Schule | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 498006.8259 | 420160.2557 | 111204.2805 | 0 | 0 | 0 | 93143 | 86901.5 | 116588.5 | 171.2748 | 146.9118 | 65.9988 | 148.9162 | 115.5223 | 77.0923 | - - Sanierung -
153 | Schulze-Boysen Str. 12-20 | 10365 | Mildred-Harnack-Schule | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 437666.8253 | 424036.6413 | 444669.5595 | 0 | 0 | 0 | 48850 | 59153.5 | 63760 | 94.8052 | 94.157 | 99.0753 | 117.1749 | 106.2816 | 133.2057 | - - -
154 | Schulze-Boysen-Str. 38 | 10365 | Kiezspinne e.V. | Soziokulturelles Zentrum | unbekannt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5372 | 0 | 0 | 3.4083 | 0 | 0 | 2.2294 | 0 | 0 | - - - vermietet
155 | Schulze-Boysen-Str. 40 | 10365 | Revierstützpunkt | Gebäude | Fernwärme |  |  |  |  | 80174.9228 | 82016.5072 | 79954.0845 | 0 | 0 | 0 | 9469.1 | 1166.9 | 4819 | 253.8628 | 235.567 | 240.0688 | 21.6809 | 16.8477 | 21.0604 | - - -
156 | Schwarzmeerstr. 57 | 10319 | Revierstützpunkt | Gebäude | Erdgas H |  |  |  |  | 47570.8125 | 48650.5704 | 52764.8085 | 0 | 0 | 0 | 3084.3 | 2903.7 | 2995 | 179.609 | 182.7971 | 197.7088 | 9.3389 | 9.0773 | 9.4424 | - - -
157 | Seehausener Str. 5 | 13057 | --- | Sporthalle | Fernwärme |  |  |  |  | 205937.2734 | 184672.8643 | 236050.419 | 0 | 0 | 0 | 17972.8 | 23263.2 | 18694 | 173.8635 | 161.4598 | 197.806 | 53.0545 | 45.3848 | 64.1201 | - - -
158 | Sewanstr. 184 | 10319 | Bernhard-Grzimek-Schule | HOMEB | Fernwärme |  |  |  |  | 156351.0427 | 110069.2687 | 91049.604 | 0 | 0 | 0 | 43132.6 | 41961.9 | 33815.5 | 76.3375 | 58.1786 | 47.7828 | 52.5171 | 37.1932 | 36.3056 | - - -
159 | Sewanstr. 184 | 10319 | Bernhard-Grzimek-Schule | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 317229.7622 | 327182.1731 | 331528.0785 | 20832 | 18488 | 18813 | 80604.5 | 77664.8 | 80532.6 | 121.2162 | 122.5679 | 124.7506 | 103.6875 | 93.5659 | 113.666 | - - -
160 | Sewanstr. 223 | 10319 | Schule am Tierpark | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 573680.9456 | 588087.3107 | 608769.684 | 0 | 0 | 0 | 74907.7 | 66587.7 | 65238.2 | 183.9722 | 185.6986 | 191.1824 | 158.1032 | 141.8219 | 172.7713 | - - -
161 | Sewanstr. 235 | 10319 | --- | Seniorenbegegnungsstätte | unbekannt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676.3 | 1812.1 | 2084.6 | 13.1485 | 14.2137 | 16.3511 | 0.69566 | 0.65417 | 0.9068 | - - - angemietet
162 | Sewanstr. 41 | 10319 | Grundschule am Tränkegraben | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 318010.1738 | 290275.4069 | 290557.6455 | 0 | 0 | 0 | 140237.6 | 138097 | 143105 | 84.8568 | 79.3246 | 80.3042 | 128.608 | 107.9902 | 131.1674 | - - -
163 | Sewanstr. 43 | 10319 | KULTSchule | Gebäude | Fernwärme |  |  |  |  | 301607.5573 | 289746.859 | 307232.208 | 0 | 0 | 0 | 45635.6 | 31649.1 | 44584.3 | 68.4018 | 63.3103 | 69.3027 | 85.7166 | 69.4566 | 92.2659 | - - Sanierung -
164 | Siegfriedstr. 208 | 10365 | Filiale Schule auf dem lichten Berg | Schule | Erdgas H |  |  |  |  | 184837.1385 | 158736.5011 | 156454.026 | 0 | 0 | 0 | 25980 | 28942 | 30824 | 93.4597 | 83.2019 | 83.0243 | 42.0948 | 36.6451 | 37.5433 | - - -
165 | Siegfriedstr. 71 | 10365 | BVB Stadion | Sportfunktionsgebäude | Erdgas H |  |  |  |  | 173006.2717 | 208542.4839 | 239800.8675 | 0 | 0 | 0 | 60962.3 | 54639.8 | 52879.9 | 226.9997 | 255.3432 | 283.9631 | 54.6082 | 54.1417 | 59.9949 | - - -
166 | Stolzenfelstr. 1 | 10318 | Schostakowitsch-Musikschule | Kulturhaus | unbekannt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13780 | 21555 | 18257 | 9.2528 | 14.4734 | 12.2589 | 5.7187 | 7.7814 | 7.9418 | - - - angemietet
167 | Storkower Str. 209 A | 10369 | --- | Sportfunktionsgebäude | Fernwärme |  |  |  |  | 43638.5488 | 46555.2477 | 51369.4575 | 0 | 0 | 0 | 14618 | 19561 | 15624 | 168.4007 | 191.1206 | 193.6563 | 15.7283 | 16.3857 | 18.9806 | - - -
119 | Storkower Str. 209B (Paul-Junius-Str. 25-27) | 10369 | May-Ayim-Schule | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 534163.7435 | 411266.5273 | 393061.641 | 0 | 0 | 0 | 55216.4 | 84081.9 | 109423.4 | 74.4485 | 62.5707 | 63.4722 | 141.182 | 112.7231 | 140.8285 | - - -
120 | Storkower Str. 209B (Paul-Junius-Str. 25-27) | 10369 | May-Ayim-Schule | Sporthalle | Fernwärme |  |  |  |  | 139900.0537 | 93405.114 | 100249.2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5091 | 69.7761 | 74.8889 | 30.9747 | 18.7074 | 23.7779 | - - -
168 | Str. 3 Nr. 21 | 13059 | Fil. Matibi-Schule | Schule | Heizöl |  |  |  |  | 306337.0017 | 160963.2436 | 459464.1757 | 0 | 0 | 0 | 30991 | 23909 | 27466 | 250.9508 | 137.5333 | 362.2453 | 88.7394 | 47.4714 | 115.5788 | - - -
169 | Tasdorfer Str. 45-46 | 10365 | Mildred-Harnack-Schule | Sporthalle | Fernwärme |  |  |  |  | 125820.3977 | 143445.0261 | 134095.356 | 0 | 0 | 0 | 18706 | 26979 | 23113 | 185.9387 | 219.2569 | 202.2545 | 35.6204 | 38.469 | 41.8599 | - - -
170 | Trautenauerstr. 40 (19) | 10318 | Gartenarbeitsschule | Schule | Erdgas H |  |  |  |  | 196028.4118 | 143637.0247 | 127509.3465 | 0 | 0 | 0 | 10669 | 10871 | 11901 | 640.049 | 478.4419 | 431.6912 | 37.6367 | 27.6295 | 24.8468 | - - -
171 | Treskowallee 112/ Dönhoffstr. 42 | 10318 | Kulturhaus Karlshorst | Kulturhaus | unbekannt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50635 | 43250 | 43355 | 46.0699 | 39.3507 | 39.4463 | 21.0135 | 15.6133 | 18.8594 | - - - angemietet
172 | Türrschmidtstr. 24-25 | 10317 | Stadthaus | Gebäude | Erdgas H |  |  |  |  | 136222.6599 | 144171.0898 | 133617.2535 | 0 | 0 | 0 | 24950.5 | 24800.4 | 25290.6 | 91.048 | 95.4533 | 89.7683 | 33.4318 | 32.7462 | 31.6134 | - - -
173 | Warnitzer str. 6-8 | 13057 | --- | Seniorenbegegnungsstätte | unbekannt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3415.2 | 4099.8 | 4092.4 | 9.9516 | 11.9465 | 11.9249 | 1.4173 | 1.48 | 1.7802 | - - - angemietet
174 | Wartenberger Str. 123, Am Breiten Luch 21 | 13053 | --- | Sportfunktionsgebäude | Fernwärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16590 | 10310 | 9904 | 41.604 | 25.8552 | 24.837 | 6.8848 | 3.7219 | 4.3082 | Wärmeversorgung aus anderem Gebäude - Stromversorgung aus anderem Gebäude - -
175 | Wartenberger Str. 24 | 13053 | Erziehungs- und Familienberatung EFB | 0 | Fernwärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3894 | 12131.6 | 21573.4 | 8.1259 | 25.3158 | 45.0187 | 1.616 | 4.3795 | 9.3844 | - - - angemietet
176 | Wartiner Str. 1-3 | 13057 | Elsa-Neumann-Schule | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 468068.4767 | 475689.7831 | 485479.4445 | 0 | 0 | 0 | 128264.8 | 119698.7 | 128677 | 63.0984 | 62.9985 | 64.9843 | 156.8632 | 138.4837 | 171.1242 | - - -
177 | Wartiner Str. 23 | 13057 | Feldmark-Schule | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 1014889.7213 | 1007605.3642 | 1021228.1205 | 0 | 0 | 0 | 123544.7 | 112150.2 | 109981 | 148.763 | 146.3222 | 147.8189 | 275.974 | 242.2922 | 290.0644 | - - -
178 | Wartiner Str. 47-49 | 13057 | Fil. Feldmark-Schule/Fil. Barnim-Schule | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 306425.4698 | 389885.1655 | 313575.0345 | 0 | 0 | 0 | 14865 | 16355 | 16551 | 133.152 | 168.3576 | 136.8137 | 74.0135 | 83.9914 | 81.5758 | - - -
179 | Wartiner Str. 6 | 13057 | Phönix-Grundschule | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 332492.9349 | 349327.1155 | 380352.378 | 0 | 0 | 0 | 66500.8 | 73271.9 | 80118.5 | 100.1304 | 106.0544 | 115.5586 | 101.2138 | 96.4153 | 125.0664 | - - -
180 | Weißenseer Weg 100 | 10369 | --- | Sportplatz | unbekannt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 62.3 | 63 | 406 | 62.3 | 63 | 0.16849 | 0.02249 | 0.027405 | - - -
181 | Weitlingstr. 11 | 10317 | --- | Gebäude | Erdgas H |  |  |  |  | 70196.1897 | 66912.617 | 57220.0155 | 0 | 0 | 0 | 3552 | 5673 | 4294 | 139.2973 | 137.1014 | 116.1891 | 13.366 | 13.0909 | 10.6947 | - - -
182 | Welsestr. 50 | 13057 | --- | Sporthalle | Fernwärme |  |  |  |  | 136760.1334 | 134673.7795 | 175932.276 | 0 | 0 | 0 | 8150 | 11837 | 12272 | 103.1874 | 104.3271 | 134.0162 | 33.6618 | 31.246 | 47.0673 | - - -
183 | Werneuchener Str. 14 | 13055 | Philipp-Reis-Schule | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46378 | 44538 | 48328.5 | 13.9587 | 13.4049 | 14.5457 | 19.2469 | 16.0782 | 21.0229 | Wärmeversorgung aus anderem Gebäude - Stromversorgung aus anderem Gebäude - -
184 | Werneuchener Str. 15 | 13055 | Philipp-Reis-Schule | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 821991.5552 | 746401.1943 | 761442.5685 | 0 | 0 | 0 | 81225 | 74038 | 82225.4 | 267.3512 | 242.8492 | 249.7249 | 215.7025 | 176.219 | 216.3728 | - - -
185 | Werneuchener Str. 27 | 13055 | Manfred-von-Ardenne-Gymnasium | MUR | Fernwärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28906 | 24367 | 22888 | 19.2793 | 16.2519 | 15.2655 | 11.996 | 8.7965 | 9.9563 | Wärmeversorgung aus anderem Gebäude - Stromversorgung aus anderem Gebäude - -
186 | Werneuchener Str. 27 | 13055 | Manfred-von-Ardenne-Gymnasium | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 799987.3898 | 752482.2535 | 739863.0285 | 0 | 0 | 0 | 102251 | 99293.5 | 92604.8 | 125.4419 | 118.4259 | 115.7414 | 219.5564 | 186.5541 | 215.7694 | - - -
187 | Wönnichstr. 7 | 10317 | Robinson-Schule | Schule | Erdgas H |  |  |  |  | 754895.5126 | 770874.3956 | 751964.334 | 0 | 0 | 0 | 77495.5 | 76080 | 73983 | 121.6338 | 123.7619 | 120.6922 | 160.0469 | 154.686 | 148.1819 | - - -
188 | Wustrower Str. 22-24 | 13051 | Vincent-van-Gogh-Schule | MEB | Fernwärme |  |  |  |  | 158256.9238 | 158393.3312 | 141704.859 | 0 | 0 | 0 | 37378.1 | 38944.3 | 0 | 73.7366 | 74.3783 | 53.4098 | 50.551 | 45.7823 | 33.6106 | - - -
189 | Wustrower Str. 26 | 13051 | Vincent-van-Gogh-Schule | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 1021253.4076 | 894492.8073 | 898289.67 | 0 | 0 | 0 | 59810 | 62101 | 70148.5 | 294.3151 | 260.4287 | 263.6533 | 250.933 | 201.5699 | 243.5778 | - - -
190 | Wustrower Str. 26 | 13051 | Vincent-van-Gogh-Schule | Sporthalle | Fernwärme |  |  |  |  | 241820.0795 | 326289.4899 | 299587.29 | 0 | 0 | 0 | 17755 | 15914 | 18875 | 285.3979 | 376.2463 | 350.1433 | 60.9088 | 71.0951 | 79.269 | - - -
191 | Wustrower Str. 28 | 13051 | Schule am Wäldchen | Schule | Fernwärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72530 | 69550 | 67350 | 19.7004 | 18.8909 | 18.2934 | 30.0999 | 25.1075 | 29.2972 | Wärmeversorgung aus anderem Gebäude - Stromversorgung aus anderem Gebäude - -
192 | Zachertstr. 30-50 | 10315 | Stadion Friedrichsfelde | Sportfunktionsgebäude | Fernwärme |  |  |  |  | 145176.9685 | 149785.3938 | 161528.9955 | 0 | 0 | 0 | 40001 | 38053.9 | 36149.1 | 257.163 | 260.8589 | 274.5224 | 48.7435 | 43.7369 | 54.0375 | - - - angemietet
193 | Zingster Str. 25 | 13051 | studio im HOCHHAUS | Galerie | unbekannt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2359 | 3447 | 3467 | 14.4724 | 21.1472 | 21.2699 | 0.97898 | 1.2444 | 1.5081 | - - -
194 | Zu den Krugwiesen 10 | 13057 | Werkhof | Gebäude | Fernwärme |  |  |  |  | 215599.9721 | 280868.5787 | 280339.2375 | 0 | 0 | 0 | 40926.5 | 42085 | 40468 | 151.9302 | 191.2722 | 190.001 | 64.7197 | 71.4458 | 84.0966 | - - -
1 inkl. Wärmestrom
2 inkl. Solarstrom
3 Emissionsfaktoren (Quelle: Amt für Statisitk Berlin-Brandenburg)