Prüfschema

für Hochbaumaßnahmen entsprechend den Ergänzenden AV zu den AV § 24 LHO

Vereinfachte Verfahren nach 2.2

Baumaßnahmen mit voraussichtlichen Gesamtkosten von weniger als 10 Mio. €

Das Prüfschema gibt Hinweise auf die entsprechend ABau zu bearbeitenden Themen-bereiche. Einzelheiten sind den angegebenen Formblättern direkt zu entnehmen

- Vorplanungsunterlagen (VPU)/Bauplanungsunterlagen (BPU)

- je nach Prüfschritt -

Maßnahme:						Aufsteller:

| lfd. Nr. | Dokument/ Planungsinhalt |  | Vollständigkeit Schlüssigkeit |  |  | Bemerkungen/ Verweise auf Anlagen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Formblatt (ABau) | vorh. | vollst.I plausi-bel | nicht relev. |  |  |
| 0. | Stellungnahme Fachverwaltung/ Bedarfsträger Bescheinigung der Notwendigkeit, Bestätigung der quantita-tiven und qualitativen Raum-anforderungen (Umsetzung des Raum-, Funktions- und Ausstattungsprogramms) Betriebskonzept |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Vorblatt zu VPU bzw. BPU | III.132.F III 133 F |  |  |  |  |  |
| A. | f. Maßnahmen bis 3 Mio. € ohne vorliegendes Bedarfsprogramm (siehe ABau III 130 Nr. 2.2) Raumprogramm Anerkennung des Raum-, Funktions- und Aus-stattungsprogramms durch die Fachverwaltung |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Projektbeschreibung | III 1321.H |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Allgemeines z.B. Zweckbestimmung Finanzierung Zielplanung Planer/Beteiligte |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Grundstück z.B. Grundstückssituation Städtebauliche Situation vorhandene Erschließung Schadstoffbelastung ggf. Munitionsbergung |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Herrichten u. Erschließen z.B. Baum- u. Gehölzbewuchs Abwasser u. Versorgung Artenschutz Baustelleneinrichtung |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Bauwerk/Baukonstruktion z.B. vorh. Bauliche. Anlagen Urheberrechte Denkmalschutz Entwurf - Funktionelle Lösung - Flächeneffizienz - Wegeführung vorh. Schadstoffbelastg. Grundstücksvorgaben Planungsrecht Bauordnung Baunebenrecht Entwurf Bildg. v. Bauabschnitten Konstruktion/Statik thermische Bauphysik Brandschutz Sicherheitskonzept Variantenvergleich |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Technische Anlagen (vorhandene/geplante Anlagen) z.B. Versorgungstechnik Elektrotechnik IT-Technik Medizintechnik Förderanlagen Variantenvergleich |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Außenanlagen (vorhandene/geplante Anlagen) z.B. Freianlagenkonzept KFZ-Stellplätze Fahrradstellplätze |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Ausstattung Ausstattungsprogramm |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Kunstwerke Art und Umfang der Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wirtschaftlichkeit Variantenvergleich Nachweis der Wirtschaftlichkeit |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Nachhaltigkeit ökolog. Gesamtkonzept - Energiekonzept - Wasser-/Abwasserkonzept - Baustoffe - Grün - Abfall |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Barrierefreiheit Erschließung innere Erschließung „Design for all“ |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kostenschätzung (VPU) Kostenberechnung (BPU) mit Angaben zur Datengrundlage der Kostenermittlung – DIN 276 | III 1322.H F III 1331.H F |  |  |  |  |  |
| 7. | Grundflächen und Rauminhalte | III 1324.H F |  |  |  |  |  |
| 8. | Planungs- und Kostendaten | III 1313.H F |  |  |  |  |  |
| 9. | Betriebs- und Instandsetzungskosten | III 1323.H F |  |  |  |  |  |
| 10. | Soll/Ist-Vergleich Raumprogramm zu BP (VPU) zu VPU (BPU) |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Vorentwurf (VPU) gem. Leistungsphase 2 HOAI Entwurf (BPU) gem. Leistungsphase 3 HOAI |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Sonstige Erläuterungen | III 1326 F |  |  |  |  |  |
| 13. | Energiewirtschaftliche Gebäudekenndaten | III 1325.H F |  |  |  |  |  |
| 14. | Aussagen zum öffentlich-rechtlichen Genehmigungsverfahren z.B. Vorabstimmungen Baugenehmigung Baunebenrecht |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Aussagen zu wesentl. (kostenträcht.) Inhalten der Ausführungsplanung (nur BPU) |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Terminplan |  |  |  |  |  |  |