## Hinweise zur Nutzung
EDM-Prüfstrecke Berlin Adlershof
Allgemeine Hinweise
Alle Felder, die in der Vorlage ausgefüllt werden können, sind grau hinterlegt. Alle weiteren Felder sind geschützt, um die Funktionalitäten sicherzustellen. Die jeweiligen Seiten sind so vorkonfiguriert, dass man diese ausdrucken kann. Die Nutzung der Vorlage bedingt, dass jede Teilstrecke fünfmal gemessen wird. Hier kann vorab gewählt werden, ob Horizontal- oder Schrägstrecken und atmosphärisch korrigierte oder unkorrigiere Messungen durchgeführt wurden. Die Einstellungen und Eingabe der allgemeinen Informationen erfolgt im Tabellenblatt "Eingabe Verwaltungsdaten". Die erforderlichen Informationen werden dann in den weiteren Tabellenblätter verwendet. Im Tabellenblatt "Eingabe Messdaten" werden die Einzelmessungen und weiteren Daten entsprechend der eigenen Vorgaben eingetragen. Im Tabellenblatt "Datenauswertung" werden die Ergebnisse aufbereitet und am Ende grafisch dargestellt.
Eingabe der Messwerte:
Die Streckenmesswerte für die Datenauswertung werden aus den Mittelwert der Einzelmessungen gebildet. Beim Messmodus Schrägstrecke werden die Dreifußhöhen über Pfeileroberkante sowie die Kippachshöhe des Instrumentes in der Streckenreduktion berücksichtigt. Nach den protokollierten Temperatur- und Luftdruckwerten sind bei atmospährischen unkorregierten Streckenmessungen die meteorologische Korrektion in ppm zu berechnen und in Spalte 7 einzutragen. Sie dienen der atmosphärischen Streckenreduktion.
Datenauswertung:
Abschließend werden in der EDM-Auswertung, nach dem mathematischen Modell der vorgegebenen Sollstrecken, die Messabweichungen und die Parameter der • Nullpunktkorrektion • Maßstabskorrektion bestimmt.

## Eingabe Verwaltungsdaten
EDM-Prüfstrecke Berlin Adlershof
Eingabe der Verwaltungsdaten:
Nutzer:in:
Gerätetyp:
Instrumentennr.:
Beobachter:in:
Datum der Messung:
Auswahl der Streckenmessungsart:
Streckenmessung mit

## Eingabe Messdaten
Messungen auf der EDM-Prüfstrecke Berlin Adlershof
Nutzer:in: |  | 0 | [7 empty] | Datum der Messung: |  | 0
Gerätetyp: |  | 0
Instrumentennr.: |  | 0
Beobachter:in: |  | 0
[15 empty] | atmosphärisch korregierten |  | atmosphärisch unkorregierten
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
|  |  |  | Kippachs- | Reflektor- |  | Sollstrecken | Messung | Messung | Messung | Messung | Messung | Mittel |  | Horizontalstrecken |  | Schrägstrecken
von | nach | Temperatur | Luftdruck | höhe | höhe | atm. Korr. | (horizontal) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Pfeiler | Pfeiler | [Celsius] | [hPa] | [m] | [m] | [ppm) | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | Auswertung | Strecke | Str. Horz | St.Pf. H | Ziel Pf. H | delta H
(1): 1; (2): 2; (8): 37.0182; (14): #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | 11.3192 | 11.1265 | 0.1927
(1): 1; (2): 3; (8): 91.0081; (14): #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | 11.3192 | 11.0364 | 0.2828
(1): 1; (2): 4; (8): 122.9961; (14): #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | 11.3192 | 11.004 | 0.3152
(1): 1; (2): 5; (8): 206.002; (14): #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | 11.3192 | 10.9863 | 0.3329
(1): 1; (2): 6; (8): 315.0113; (14): #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | 11.3192 | 10.942 | 0.3772
(1): 1; (2): 7; (8): 332.4939; (14): #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | 11.3192 | 10.9463 | 0.3729
(1): 1; (2): 8; (8): 516.0106; (14): #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | 11.3192 | 10.8625 | 0.4567
(1): 2; (2): 3; (8): 53.9899; (14): #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | 11.1265 | 11.0364 | 0.0901
(1): 2; (2): 4; (8): 85.9779; (14): #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | 11.1265 | 11.004 | 0.1225
(1): 2; (2): 5; (8): 168.9838; (14): #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | 11.1265 | 10.9863 | 0.1402
(1): 2; (2): 6; (8): 277.9931; (14): #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | 11.1265 | 10.942 | 0.1845
(1): 2; (2): 7; (8): 295.4757; (14): #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | 11.1265 | 10.9463 | 0.1802
(1): 2; (2): 8; (8): 478.9924; (14): #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | 11.1265 | 10.8625 | 0.264
(1): 3; (2): 4; (8): 31.988; (14): #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | 11.0364 | 11.004 | 0.0324
(1): 3; (2): 5; (8): 114.9939; (14): #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | 11.0364 | 10.9863 | 0.0501
(1): 3; (2): 6; (8): 224.0032; (14): #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | 11.0364 | 10.942 | 0.0944
(1): 3; (2): 7; (8): 241.4858; (14): #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | 11.0364 | 10.9463 | 0.0901
(1): 3; (2): 8; (8): 425.0025; (14): #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | 11.0364 | 10.8625 | 0.1739
(1): 4; (2): 5; (8): 83.0059; (14): #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | 11.004 | 10.9863 | 0.0177
(1): 4; (2): 6; (8): 192.0152; (14): #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | 11.004 | 10.942 | 0.062
(1): 4; (2): 7; (8): 209.4978; (14): #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | 11.004 | 10.9463 | 0.0577
(1): 4; (2): 8; (8): 393.0145; (14): #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | 11.004 | 10.8625 | 0.1415
(1): 5; (2): 6; (8): 109.0093; (14): #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | 10.9863 | 10.942 | 0.0443
(1): 5; (2): 7; (8): 126.4919; (14): #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | 10.9863 | 10.9463 | 0.04
(1): 5; (2): 8; (8): 310.0086; (14): #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | 10.9863 | 10.8625 | 0.1238
(1): 6; (2): 7; (8): 17.4826; (14): #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | 10.942 | 10.9463 | -0.0043
(1): 6; (2): 8; (8): 200.9993; (14): #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | 10.942 | 10.8625 | 0.0795
(1): 7; (2): 8; (8): 183.5167; (14): #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | 10.9463 | 10.8625 | 0.0838
Anzahl der Beobachtungen (n): | [12 empty] | 0

## Datenauswertung
Auswertung der EDM-Landesprüfstrecke Berlin Adlershof
Nutzer:in: |  | 0 |  |  | Datum der Messung: |  | 0
Gerätetyp: |  | 0
Instrumentennr.: |  | 0
Beobachter:in: |  | 0
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)
|  | Sollstrecken | Strecken gemessen | Abweichg. | Werte der | Messwerte | Restab-
von | nach | (horizontal) | (atmosph. Korr. Horizontalstr.) | Sollstr. - | Verbesser- | korrigiert | weich-
Pfeiler | Pfeiler | [m] | [m] | Messwerte | ungen |  | ungen
1 | 2 | 37.0182 | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 3 | 91.0081 | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 4 | 122.9961 | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 5 | 206.002 | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 6 | 315.0113 | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 7 | 332.4939 | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 8 | 516.0106 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | 3 | 53.9899 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | 4 | 85.9779 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | 5 | 168.9838 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | 6 | 277.9931 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | 7 | 295.4757 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | 8 | 478.9924 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | 4 | 31.988 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | 5 | 114.9939 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | 6 | 224.0032 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | 7 | 241.4858 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | 8 | 425.0025 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | 5 | 83.0059 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | 6 | 192.0152 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | 7 | 209.4978 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | 8 | 393.0145 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | 6 | 109.0093 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | 7 | 126.4919 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | 8 | 310.0086 | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | 7 | 17.4826 | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | 8 | 200.9993 | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | 8 | 183.5167 | #DIV/0! | #DIV/0!
Anzahl der Beobachtungen (n): |  |  | 0
Betrag der größten Abweichung (Sp.5) : |  |  |  |  | m | zulässig: | eingehalten:
Betrag der größten Restabweichung (Sp.8) : |  |  |  |  | m | < 0,005 m
Mittelwert der Beträge der Restabweichungen (Sp.8) : |  |  |  |  | m | < 0,003 m
Additionskonstante [m]:
Maßstabsfaktor:
Erläuterungen zur Auswertung:
Die Auswertung der Kalibrierwerte erfolgt nach dem mathematischen Modell der vorgegebenen Sollstrecken und der
daraus abgeleiteten Schätzung der Eichparameter (Additionskonstante / Maßstabsfaktor).
Die geprüften zulässigen amtlichen Grenzwerte des EDM´s gelten für die Berliner Liegenschaftsvermessung.
Die Sollmaße der Kalibrierstrecke Berlin wurden am 29./30.10.2020 mit dem Mekometer ME5000, Ser.-Nr. 357 064
der Hochschule Neubrandenburg überprüft.

## Tabelle2 (hidden)
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
Berechnung |  | 1000 | #DIV/0! | Additionskonstante (m)
|  | 0 | #DIV/0! | Verbesserung auf Km (m)
|  |  | #DIV/0! | Maßstabsverbesserung auf Km (m)