## Hinweise zur Nutzung
GNSS-Prüffeld Berlin Adlershof
Allgemeine Hinweise
Die Vorlage soll bei der Auswertung der Messungen auf dem GNSS-Prüffeld unterstützen. Die Excel-Vorlage ist, soweit möglich, automatisiert. Für die Verwendung sind folgende Punkte zwingend einzuhalten: - Die Messdaten müssen manuell eingefügt werden. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten. So können die Daten manuell eingetippt werden. Die Daten können in die entsprechenden Felder kopiert werden. Es kann auch eine eigene Messdatei erzeugt werden, welche über bekannte Excel-Funktionen eingefügt werden kann. - Die Dezimaltrennung bei der Eingabe Messdaten muss einen Punkt '.' oder ein Komma ',' enthalten. - Es sind drei individuelle und unabhängige Messungen auf den jeweiligen Pfeilern und Punkten erforderlich.
Die Vorlage strukturiert sich in 4 weitere Tabellenblätter, wobei die Felder, in denen Eingaben möglich sind, grau unterlegt sind. Alle weiteren Felder sind geschützt, können aber ausgedruckt werden. Im Tabellenblatt 'Eingabe Verwaltungsdaten' werden allgemeine Daten erfasst und automatisiert in allen anderen Tabellenblättern automatisiert übernommen. Im Tabellenblatt 'Messdaten' sind die Messdaten in den grau unterlegten Feldern einzutragen. Alle weiteren Berechnungen erfolgen dann in den beiden folgenden Blätten.
Im Tabellenblatt 'Innere Genauigkeit' wird geprüft, wie die Einzelmessungen zueinander passen. Hierfür wird ein Mittelwert berechnet und die Standardabweichung des Mittelwerts berechnet. Die Prüfung der inneren Genauigkeit erfolgt für die Standardabweichung des Mittelwerts.
Fehlermeldung 1: Abweichung der Messdaten um 0,5 m vom Sollwert. Prüfung der Daten erforderlich. Fehlermeldung 2: Überschreitung der Genauigkeit der Lagekoordinaten entspr. der Vorgaben der AV SAPOS: (<= 1,3 cm) oder Überschreitung der Genauigkeit der ellipsoidischen Höhe entspr. der Größenordnung des HEPS-Dienstes: (<= 3,1 cm)
Im Tabellenblatt 'Äußere Genauigkeit' wird der aus den EInzelmessungen bestimmte Mittelwert mit den Sollkoordinaten verglichen. Die Abweichungen der Sollkoordinaten werden mit den zulässigen Abweichungen entsprechend der inneren Genauigkeit geprüft. Die letzten beiden Tabellenblätter können nicht verändert werden.

## Eingabe Verwaltungsdaten
GNSS-Prüffeld Berlin Adlershof
Eingabe der Verwaltungsdaten:
Nutzer:in:
Gerätetyp:
Instrumentennummer:
Beobachter:in:
Datum der Messung:

## Messdaten
GNSS-Prüffeld Berlin Adlershof
Eingabe der Messdaten
Nutzer:in:
Gerätetyp:
Instrumentennummer:
Beobachter:in:
Datum der Messung:
Hinweis zur Eintragung der Messdaten: Die Messdaten sind in der Reihenfolge (East, North, ellipsoidische Höhe) mit Punkt als Trennung der Nachkommastellen für jeweils 3 individuelle und unabhängige Messungen auf den Punkten des Prüffelds einzutragen. Zum Ausfüllen der Messdaten gibt es insbesondere 3 Möglichkeiten: 1. Manuelles Eintragen der Messergebnisse der Einzelmessungen in die jeweiligen Zeilen und Spalten 2. Kopieren der Messergebnisse der Einzelmessungen in die jeweiligen Zeilen und Spalten 3. Erstellung einer Datei, z.B. txt oder csv, und Einfügen der Messergebnisse; hierzu müssen die Messungen je Einzelmessung entsprechend den Vorgaben in der Datei aufgeführt werden.
|  | x = East | y = North | hell
|  | [m] | [m] | [m]
Pfeiler 1 | Messung 1
Messung 2
Messung 3
Pfeiler 2 | Messung 1
Messung 2
Messung 3
Pfeiler 7 | Messung 1
Messung 2
Messung 3
Punkt 9 | Messung 1
Messung 2
Messung 3
Punkt 10 | Messung 1
Messung 2
Messung 3

## Innere Genauigkeit
[10 empty] | Lagegenauigkeit | 0.0125
[10 empty] | Höhengenauigkeit | 0.0305
[10 empty] | Grenze Koordinaten | 0.5
GNSS-Prüffeld Berlin Adlershof |  |  |  |  | GNSS-Prüffeld Berlin Adlershof
Auswertung der inneren Genauigkeit der Einzelmessungen |  |  |  |  | Auswertung der inneren Genauigkeit der Einzelmessungen
Nutzer:in: |  |  |  |  | Nutzer:in:
Gerätetyp: |  |  |  |  | Gerätetyp:
Instrumentennummer: |  |  |  |  | Instrumentennummer:
Beobachter:in: |  |  |  |  | Beobachter:in:
Datum der Messung: |  |  |  |  | Datum der Messung:
|  | Messergebnisse |  |  |  | Standardabweichung des Mittelwerts
|  | x = East | y = North | hell |  | x = East | y = North | hLage | hell
|  | [m] | [m] | [m] |  | [m] | [m] | [m] | [m]
Pfeiler 1 | Messung 1 |  |  |  | Pfeiler 1
| Messung 2 |  |  |  | Genauigkeitsprüfung
| Messung 3 |  |  |  | Pfeiler 2
Pfeiler 2 | Messung 1 |  |  |  | Genauigkeitsprüfung
| Messung 2 |  |  |  | Pfeiler 7
| Messung 3 |  |  |  | Genauigkeitsprüfung
Pfeiler 7 | Messung 1 |  |  |  | Punkt 9
| Messung 2 |  |  |  | Genauigkeitsprüfung
| Messung 3 |  |  |  | Punkt 10
Punkt 9 | Messung 1 |  |  |  | Genauigkeitsprüfung
Messung 2
| Messung 3 |  |  |  | Fehlermeldung 1: Abweichung der Messdaten vom Sollwert um 0,5 m; Prüfung der Daten erforderlich.
Punkt 10 | Messung 1
| Messung 2 |  |  |  | Fehlermeldung 2: Überschreitung der Genauigkeit der Lagekoordinaten entsprechend der Vorgaben der AV SAPOS: (<= 1,2 cm)
Messung 3
Überschreitung der Genauigkeit der ellpsoidischen Höhe: (<=3,0 cm)
Mittelwert
|  | x = East | y = North | hell
|  | [m] | [m] | [m]
Pfeiler 1
Pfeiler 2
Pfeiler 7
Punkt 9
Punkt 10

## Äußere Genauigkeit
[6 empty] | Lagegenauigkeit | 0.0125
[6 empty] | Höhengenauigkeit | 0.0305
GNSS-Prüffeld Berlin Adlershof
Auswertung der äußeren Genauigkeit der Mittelwerte
Nutzer:in:
Gerätetyp:
Instrumentennummer:
Beobachter:in:
Datum der Messung:
Sollkoordinaten
|  | x = East | y = North | hell
|  | [m] | [m] | [m]
Pfeiler 1 |  | 33400010.49 | 5809495.412 | 75.787
Pfeiler 2 |  | 33400047.273 | 5809491.349 | 75.604
Pfeiler 7 |  | 33400340.876 | 5809458.901 | 75.417
Punkt 9 |  | 33400585.674 | 5809393.544 | 74.207
Punkt 10 |  | 33400432.282 | 5809402.031 | 74.064
Mittelwerte der Einzelmessungen
|  | x = East | y = North | hell
|  | [m] | [m] | [m]
Pfeiler 1
Pfeiler 2
Pfeiler 7
Punkt 9
Punkt 10
GNSS-Prüffeld Berlin Adlershof
Auswertung der äußeren Genauigkeit der Mittelwerte
Nutzer:in:
Gerätetyp:
Instrumentennummer:
Beobachter:in:
Datum der Messung:
Abweichung Mittelwert von Sollwert
|  | x = East | y = North | hLage | hell
|  | [m] | [m] | [m] | [m]
Pfeiler 1
Genauigkeitsprüfung
Pfeiler 2
Genauigkeitsprüfung
Pfeiler 7
Genauigkeitsprüfung
Punkt 9
Genauigkeitsprüfung
Punkt 10
Genauigkeitsprüfung
Fehlermeldung 2: | Überschreitung der Genauigkeit der Lagekoordinaten entspr. der Vorgaben der AV SAPOS: (<= 1,2 cm)
Überschreitung der Genauigkeit der ellipsoidischen Höhe: (<=3,0 cm).